# ΠΡΟΣΟΧΗ

στους όρους της παρούσας απόφασης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αγρίνιο 13-08 -2015 Αριθμ. Πρωτ. : 170058/3092 Αριθμ. Φακ. :Φ14.2148 |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση :Ε.Ο. Αγρινίου- Ιωαννίνων & Τσιτσιμελή Αγρίνιο 301 00 Aγρίνιο Πληροφορίες :Γ.Σχισμένου Τηλέφωνο :2641364352 Fax : 2641364304 Email : taagr2@aitnia.pde.gov.gr |  |

Θ Ε Μ Α  :  Ανανέωση  άδειας λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου,

ιδιοκτησίας ‘FGAS  eu A.E.’ στη θέση ‘Ταμπούρι’  Δ.Δ. Στάνου, Δήμο Αμφιλοχίας  του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

| Κ.Α. Δ. | : 46.71.13,46.71.13.16 | Βαθμός όχλησης | : Μέσος |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ | : θέση ‘Ταμπούρι’ Δ.Δ. Στάνου | Εκπρόσωπος | : Φαρμάκης Κων/νος |
| Α.Φ.Μ. | : 094441689 | Δ.Ο.Υ. | : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |

- Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

H   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας   υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3) Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) Μέρος Δεύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων» .

4) Tην αριθμ. 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158Β) Υ.Α. «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»

5)Την αριθμ. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β') «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες»

6) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …………»

7) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

8) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

9) Την υπ’ αρ. 296693/5006/03-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3081/B/17-11-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας».

10) Την με αρ.πρ. ΤΑΑ2023/12-07-2010 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας  για την υπόψη δραστηριότητα.

11) Η με αρ.πρ. ΤΑΑοικ.2165/12-7-2010 Απόφαση Αντινομάρχη Αιτωλ/νίας ‘Αλλαγή επωνυμίας άδειας εμφιάλωσης υγραερίου…’

12)Την με αρ.πρ. 4525/77790/07-11-2011 Απόφαση  Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας  και Ιονίου Ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

13)  Την από 17-06-2015   αίτηση του φορέα  για ανανέωση άδειας λειτουργίας μαζί με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο με αρ.πρ. 312869/6769/16-12-2014 έγγραφό μας, απάντηση στο ταυτάριθμο ερωτηματολόγιο.

14) Την από 13-08-2015/ΔΥ έκθεση - εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Την κατάργηση της  Τ.Α.Α. 2165/12-7-2010 απόφασης άδειας λειτουργίας για την υπόψη δραστηριότητα.

2.Χορηγείται ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αορίστου χρόνου  στη μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου, όπως αυτή απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την  παρούσα, με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία :

| α) | Θέση | : Νομός Αιτωλοακαρνανίας Δήμος Αμφιλοχίας, Δ.Δ. Στάνου, θέση ‘Ταμπούρι’ |
| --- | --- | --- |
| β) | Κάτοχος / Φορέας | : ‘FGAS eu A.E.’ |
| γ) | Είδος Εγκατάστασης | : μονάδα αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίο |
| δ) | Μηχανικός Εξοπλισμός | : |

| Μηχανήματα παραγωγικά | Κινητήρια ισχύς | Θερμική ισχύς | Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού |
| --- | --- | --- | --- |
| Αιτούμενη ισχύς |  | KW | € |
| Καταργηθείσα |  | KW | € |
| Noμίμως αδειοτημένη | 63 ΚW | KW | 287.500,00 € |
| Νέα (επέκταση) |  | KW | € |
| Σ υ ν ο λ o: (μηχανήματα παραγωγικά) | 63 ΚW | KW | 287.500,00 € |

| Μηχανήματα μη παραγωγικά | Κινητήρια ισχύς | Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού |
| --- | --- | --- |
| - Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων περιβάλλοντος : | KW | € |
| - Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων μή παραγωγικών: | 148,34 KW | 10.500,00 € |

ε)  Ατμολέβητες           	       : Κατηγορία .........-….. ΠΥΔ ..-.............. ΠΠ ...........-.........

στ)	Δεξαμενές – χωρητικότητα   : Πέντε (5) υπέργειες οριζόντιες δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου (L.P.G.) συνολικής χωρητικότητας 514  m3. Δύο (2) των 125,00 m3, Δύο (2) των 120,00 m3, Μία (1) των 24,00 m3

| - α/α | - Αριθ. | - Έτος κατασκευής | - Χωρητικότητα | - Πιστοποιητικό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 35530 | - 1989 | - 24000 Ltr | - 003/03.11-ΔΠ |
| - 2 | - 5862 | - 1966 | - 120000 Ltr | - 004/03.11-ΔΠ |
| - 3 | - 5861 | - 1966 | - 120000 Ltr | - 005/03.11-ΔΠ |
| - 4 | - 6410 | - 1964 | - 125000 Ltr | - 006/03.11-ΔΠ |
| - 5 | - 6414 | - 1964 | - 125000 Ltr | - 007/03.11-ΔΠ |

2.	Η παρούσα άδεια  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων  που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής  και με τους εξής όρους :

(α)  Να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

(β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοιχη μελέτη και να ανανεωθεί το σχετικό πιστοποιητικό (αρ.πρ. 2841 Φ.701.4/28-11-2011) δύο μήνες πριν τη λήξη του.

(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 και του Ν. 1650/1986, όπως ισχύουν καθώς και του Ν.4014/2011 και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 4525/77790/07-11-2011 Απόφαση  Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου Ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της εγκεκριμένη Μ.Π.Ε.

(δ)  Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας, διατάξεις.

(ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88(ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004).

(στ) Να τηρούνται αυστηρά οι διατάξεις της ΚΥΑ οικ.5697/590/16-03-2000 (ΦΕΚ 405Β) περί καθορισμού ‘μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών’. Ο Φορέας να διευκολύνει της αρμόδιες αρχές στην ολοκλήρωση της επανεξέτασης της μελέτης ασφαλείας.

(ζ)  Ο φορέας μα μεριμνήσει για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση και να την προσκομίσει στην Υπηρεσία μας εντός έξι μηνών.

(η) Να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. Δ3/14858/ΦΕΚ 477Β/01-07-1993 ‘καθορισμός τεχνικών προδιαγρφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για την χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες.’

(θ) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων (των εγκεκριμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πυροπροστασίας, επικινδυνότητας κλπ), ορίζεται ο εκπρόσωπος της FGAS eu A.E., Κων/νος Φαρμάκης του Θεοφύλακτου.

3.	Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα , σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου  19 παρ. 6 του Ν. 3982/11.

4. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-1950 και 24-11-53 Β.Δ. καθώς και του 902/75 ΠΔ, υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

5. Η παρούσα άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη  κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.

6.	Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση (οικοδομική κλπ) η λειτουργία της εγκατάστασης (γέμισμα δεξαμενών-εμφιάλωση κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ Δ3/14858/ΦΕΚ477Β/01-07-1993 και υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος μηχανικού.

7. Στο χώρο του εμφιαλωτηρίου θα υπάρχουν κενές και γεμάτες φιάλες μόνο κατά το χρόνο λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου και όχι πέραν των 600 φιαλών. Μετά το πέρας της εμφιάλωσης, ουδεμία γεμάτη φιάλη θα ευρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης.

8. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας  Αρχής. Χωρίς αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρου αναφερομένου. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή φορέα ή επωνυμίας πρέπει εντός δύο (2) μηνών να δηλωθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

9. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας άδειας ή δημιουργίας δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων ή των εργαζομένων ή πρόσθετης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή παράβασης της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/11.

10. Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), των άρθρων 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1 & 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

|  |  | Ε.Π. H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ |
| --- | --- | --- |

- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 149133687/23-07-2015 | ΕΤΕ |

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  :

(1)  FGAS eu AE

Στάνος   Δ.Αμφιλοχίας

(2) Γ.Γ. ΕΣΥΕ

Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα

Τμ. Στατιστικών Μεταποίησης, Ερευνας & Τεχνολογίας

Πειραιώς 46 & Επωνιτών  18510 Πειραιάς

(3) Επιθεώρηση Εργασίας

302 00 Μεσολόγγι

(4) Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας

(5) Ανάρτηση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε.

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

α)  Χ.Α.

β)  Φ14.2148