# ΠΡΟΣΟΧΗ

στους όρους της παρούσας απόφασης

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		       Μεσολόγγι  04 / 12 /2012

- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	                               Αριθμ. Πρωτ. : ΔΑΝ.282062/5560

- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                    Αριθμ.  Φακ.   : Φ.14.3425

- Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

- ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση	: Κύπρου 1 (Διοικητήριο)

Ταχ. Κώδικας	: 30200

Πληροφορίες	: Αν. Αλεξόπουλος

Τηλέφωνο	: 26313-61140

FAX		: 26313-61633

Email		: da@aitnia.pde.gov.gr

Θ Ε Μ Α      :  Χορήγηση άδειας εγκατάστασης  μονάδας συσκευασίας και τυποποίησης εσπεριδοειδών ιδιοκτησίας του ‘‘Α.Σ.Ο. ΕΡΥΣΙΧΗ ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ’’ Αγροτικού Συνεταιρισμού, που βρίσκεται στη θέση ‘’Γιόλακας’’ Δ.Δ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Οινιαδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

| Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ' 08 : | 01.63.10.17, 52.10.19.00 & 10.39 | Βαθμός όχλησης : | χαμηλός |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ : | ‘‘Γιόλακας’’ Δ.Δ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Οινιαδών | Εκπρόσωπος : | Νικολογιάννης Φώτιος |
| Α.Φ.Μ. : | 997483262 | Δ.Ο.Υ. : | Μεσολογγίου |

- Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο   ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας   υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» που τροποποίησε το N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

5) Την αριθμ. 191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ 2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας»

6) Την ΥΑ αριθ.1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)»

7) Την ΚΥΑ αριθ.οικ.3137/191/Φ15 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012) « Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»

8) Την ΚΥΑ αριθ.Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) « Καθορισμός ΠΠΔ κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν3982/11 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/2011».

11) Την με αριθ.πρωτ. Δ.ΑΝ. 282062/5520/30-11-2012 αίτηση του κ. Νικολογιάννη Φώτιου νόμιμου εκπρόσωπου του Α.Σ.Ο. ΕΡΥΣΙΧΗ ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού για χορήγηση άδειας εγκατάστασης της μονάδας του θέματος,  μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης στη μονάδα όπως αυτή απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο, με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία :

α )   Θ έ σ η   	            	: Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Δήμος  Ι.Π. Μεσολογγίου,

Δ.Ε. Οινιαδών,  Δ.Δ. Νεοχωρίου,    θέση ‘‘Γιόλακας’’

β )   Κ ά τ ο χ ο ς  	            : Α.Σ.Ο. ΕΡΥΣΙΧΗ ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ

γ )   Ε ί δ ο ς  Εγκατάστασης	: μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης εσπεριδοειδών,

δ )   Ι σ χ ύ ς  Μηχ/κού Εξοπλισμού:

Μηχανήματα παραγωγικά     Κινητήρια  ισχύς    Θερμική ισχύς    Αξία  Μηχ/κούΕξοπλισμού

Αιτούμενη ισχύς	            : 29,873...........KW .................   KW   90.000,00...................  €.

Καταργηθείσα		: ..................... KW  .................  KW   ..….............................  €.

Υφιστάμενη	            : ..................... KW  .................  KW   .…..............................  €.

Νέα			: ..................... KW  .................  KW   …...............................  €.

Σ υ ν ο λ o	                        : 29,873...........KW  ….............. KW   90.000,00................   €.

(μηχανήματα  παραγωγικά)

- μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος      :   ........................  KW …………………….€

- μηχανημάτων  μη παραγωγικών	                :   ........................  KW……………………..€

ε )	Α τ μ ο λ έ β η τ ε ς		: Κατηγορία .........….. ΠΥΔ ................ ΠΠ ....................

στ )	Δ ε ξ α μ ε ν έ ς - χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α : ...........................................................................

2.	Η παρούσα άδεια  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων  που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής  και με τους εξής όρους :

( α )  Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

( β )  Να υλοποιηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας και το σύστημα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την αντίστοιχη μελέτη Πυροπροστασίας.

( γ ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να υλοποιηθούν και να τηρούνται οι προβλεπόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την αριθμ. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| ΣΤΑΚΟΔ 2008 | Δραστηριότητα | Γενικές Δεσμεύσεις | Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας | Θόρυβος | Αέρια Απόβλητα | Υγρά Απόβλητα | Στερεά Απόβλητα | Ειδικές Δεσμεύσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 & 52 | Συσκευασία και τυποποίηση εσπεριδοειδών | Α1,Α2,Α3, Α4,Α5,Α6, Α7,Α8 | Β1,Β2,Β4 | Γ1 | Δ1,Δ2,Δ3, Δ4,Δ5,Δ6 | Ε1-3, Ε2-2 | Ζ1,Ζ2,Ζ3, Ζ8, Ζ12 | Η7, Η11 |

( δ ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

( ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384  «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004)

( στ ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι’ αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η παρούσα άδεια.

( ζ ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

( η ) Η παρούσα άδεια ισχύει για  τρία (3) χρόνια  και μπορεί μετά από αίτηση του  κατόχου  να παραταθεί για άλλα τρία (3) χρόνια και εφόσον ισχύουν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

( θ ) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά, που αναφέρονται αναλυτικά στο ΔΑΝ. 142650/2912/12-06-2012 έγγραφό μας.

3.	Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου 2 του από 15-10-1922 Β.Δ.

4.	Η παρούσα άδεια εγκατάστασης χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τυχόν – καθ’ οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

5.	Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρου αναφερομένου.

7.	Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227  του Ν. 3852/2010, από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον , ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων.

- Ο

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΡΑΠΕΖΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | No 8386354 | Ε.Τ.Ε. Μεσολογγίου |
| 2 | Νο 8386355 | Ε.Τ.Ε. |
| 3 | Αρ.Παραστ. 45 | Ε.Τ.Ε. |
| 4 | Αρ.Παραστ. 46 | Ε.Τ.Ε. |
| 5 | Νο 066353 | Ε.Τ.Ε. |
| 6 | Α/Α 4525 | Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου |
| 7 | Α/Α 13308 | Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου |

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  :

(1) Α.Σ.Ο. ΕΡΥΣΙΧΗ ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ Αγροτικός Συνεταιρισμός (και συνημμένη μελέτη),                      300 01 ΝΕΟΧΩΡΙ

(2) Επιθεώρηση Εργασίας   						           30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

(3) Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού  			                                   30400 ΑΙΤΩΛΙΚΟ

(4) Πολεοδομία Δήμου Μεσολογγίου

(5) Ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

- 1. Χ.Α.

- 2. Φ.14. 3425

- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

- (συνοδεύει την υπ΄αριθ. Δ.ΑΝ.282062/5520/Φ.14.3425/04-12-2012 απόφαση)

Α. Γενικές δεσμεύσεις

Α1. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2. Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Α3. Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4. Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5. Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6. Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

Α7. Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8. Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Β: Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Β1. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των υγειονομικών διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα

Β2. Θα λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4. Θα εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Γ : Θόρυβος

Γ1  Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα …55… dB.

Δ: Αέρια Απόβλητα

Δ1. Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2. Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3. Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4. Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% − βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5.  Να τηρούνται τα όρια του ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Δ6. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Ε: Υγρά Απόβλητα

Ε1-3. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

Ε2-2. Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

Ζ: Στερεά Απόβλητα

Ζ1. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται θα συλλέγονται καθημερινά και θα απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

Ζ2. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909/Β) όπως ισχύει και τον Ν4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) . Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D  ή R) εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάσταση του. Να τηρούνται σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/01 όπως ισχύει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα ΠΔ ή ΚΥΑ. Ειδικότερα:

Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας , να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περεταίρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρεία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης , σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ117/04(ΦΕΚ82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και ΠΔ 109/04(ΦΕΚ75/Α)  καθώς και της ΚΥΑ 41624/2075/Ε103/10( ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και την επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΗΠ24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περεταίρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ82/2004(ΦΕΚ64/Α) όπως ισχύει.

Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ81/Α).

Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ8.  Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής: Τα φύλλα από τη διαλογή των πορτοκαλιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή άλλη εναλλακτική διαχείριση.

Ζ12. Η ιλύς που προκύπτει από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

- για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β)

- για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών

- σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού

- στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μεσολογγίου

Η: Ειδικές Δεσμεύσεις

Η7. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ791/Β) όπως ισχύουν

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η11. Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.