# ΠΡΟΣΟΧΗ

στους όρους της παρούσας απόφασης

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		       Μεσολόγγι   21./ 02 /2013

- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	                               Αριθμ. Πρωτ. : ΔΑΝ.272430/5367/12

- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                    Αριθμ.  Φακ.   : Φ.14.3432

- Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

- ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση	: Κύπρου 1 (Διοικητήριο)

Ταχ. Κώδικας	: 30200

Πληροφορίες	: Η.Νάκος

Τηλέφωνο	: 26313-61635

FAX		: 26313-61633

Email		:

Θ Ε Μ Α      :  Χορήγηση άδειας  λειτουργίας  μονάδας επεξεργασίας λυμάτων , ιδιοκτησίας της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ ,που λειτουργεί εντός της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγυαλιού-Αστακού Δήμου Ξηρομέρου  του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

- Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο   ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας   υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» που τροποποίησε το N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

5) Την αριθμ. 191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ 2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας»

6) Την με αριθ.πρωτ.ΔΑΝ147860/3077/15-6-2012 αίτηση της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ με την οποία κατατέθηκε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στην υπηρεσία μας καθώς και την αριθ.πρωτ. ΔΑΝ147860/3077/Φ.14.3432/11-09-2012 απάντηση της υπηρεσίας μας με την οποία προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στη μονάδα του θέματος.

7) Την με αριθ.πρωτ.ΔΑΝ272430/5367/15-11-2012 αίτηση της ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ με την οποία κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

8) Την ΚΥΑ με αριθ.Φ/Α.5/29/13732/1462 (ΦΕΚ 476/ΤΑΑ&ΠΘ/30-9-2009)με την οποία  ανανεώνονται οι αρ.133023/5.9.2003 και 125813/30.1.2007 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

- Το Ν.4014/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. γ αυτού.

- Την από 05/02/2013 αυτοψία της υπηρεσίας μας

- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, όπως αυτή απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφασή μας και περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο, με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία :

α )   Θ έ σ η   	            	: Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος  Ξηρομέρου θέση ‘‘Πλατυγιαλι ’’ Αστακού (εντός ΝΑΒΙΠΕ)

β )   Κ ά τ ο χ ο ς  	            : Αστακός Τερμιναλ ΑΕ

γ )   Ε ί δ ο ς  Εγκατάστασης	: μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ΝΑΒΙΠΕ,

δ )   Ι σ χ ύ ς  Μηχ/κού Εξοπλισμού:

Μηχανήματα παραγωγικά     Κινητήρια  ισχύς    Θερμική ισχύς    Αξία  Μηχ/κούΕξοπλισμού

Αιτούμενη ισχύς	            :               ........KW .................   KW                  ...................  €.

Καταργηθείσα		: ..................... KW  .................  KW   ..….............................  €.

Υφιστάμενη	            : 114,34.......... KW  .................  KW  220.000,00..................  €.

Νέα			: ..................... KW  .................  KW   …...............................  €.

Σ υ ν ο λ o	                        : 114,34............ KW  ….............. KW   220.000,00..............   €.

(μηχανήματα  παραγωγικά)

- μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος      :   ........................  KW …………………….€

- μηχανημάτων  μη παραγωγικών	                :   ........................  KW……………………..€

ε )	Α τ μ ο λ έ β η τ ε ς		: Κατηγορία .........….. ΠΥΔ ................ ΠΠ ....................

στ )	Δ ε ξ α μ ε ν έ ς - χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α : ...........................................................................

2.	Η παρούσα άδεια  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων  που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής  και με τους εξής όρους :

( α )  Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

( β )  Να υλοποιηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας και το σύστημα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την αντίστοιχη μελέτη Πυροπροστασίας, και να ανανεώνεται εγκαίρως το με αριθ.πρωτ.3480/Φ.701.3/21-10-2009 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας της ΠΥ Μεσολογγίου

( γ ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να  τηρούνται οι όροι της  ΚΥΑ με αριθ.Φ/Α.5/29/13732/1462 (ΦΕΚ 476/ΤΑΑ&ΠΘ/30-9-2009) περί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων .

( δ ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

( ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384  «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004)

( στ ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι’ αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η παρούσα άδεια.

( ζ ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

3.	Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου 2 του από 15-10-1922 Β.Δ.

4.	Η παρούσα άδεια λειτουργίας χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τυχόν – καθ’ οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

5.	Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας Αρχής. Χωρίς αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρου αναφερομένου.

7.	Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227  του Ν. 3852/2010, από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον , ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων.

- Ο

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΡΑΠΕΖΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αρ.Παραστ. 38 | Ε.Τ.Ε. Μεσολογγίου |
| 2 | Αρ.Παραστ. 39 | Ε.Τ.Ε. |
| 3 | Αρ.Παραστ. 571169186 | Ε.Τ.Ε. |
| 4 | Αρ.Παραστ. 128 | Ε.Τ.Ε. |
| 5 | Αρ.Παραστ. 18 | Ε.Τ.Ε. |
| 6 | Α/Α 4816 | Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας |
| 7 | Α/Α | Δ.Ο.Υ. |

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  :

(1) ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ, 		Πλατυγιάλι Αστακού	          30006 ΑΣΤΑΚΟΣ

(2) Επιθεώρηση Εργασίας   						           30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

(3) Αστυνομικό Τμήμα Αστακού			                                   30006 ΑΣΤΑΚΟΣ

(4) Ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

- 1. Χ.Α.

- 2. Φ.14. 3432