προσοχή στους όρους της παρούσας απόφασης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ANAΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων & Τσιτσιμελή Ταχ. Κώδικας : 301 00 Πληροφορίες : Ευθ. Καλπακιώρης Τηλέφωνο : 26413 64351 FAX : 26410 57464 Email : taagr1@aitnia.pde.gov.gr | Αγρίνιο 26-02-2013 Αριθ. Πρωτ : T.A.A. 51086/930 Aριθμ. Φακελ. Φ.14. 2195 |
| --- | --- |

Θ Ε Μ Α: Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 60 kVA, για τις ανάγκες του Τυροκομείου της «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, στη θέση «ΓΥΡΑ» Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

3. Την αριθμ. 191209/3232/26-10-2011 (ΦΕΚ2513/Β/07-11-2011) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας»

4. Το Ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».

5. Την με αριθμό Δ6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 Υ.Α. «Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής» (ΦΕΚ 385/Β/1995).

6. Την με αριθμό Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/7-12-2009 Υ.Α. «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 ΦΕΚ 385 Β΄/1995».

7. Την αριθμ. πρωτ. 20269/87 απόφαση νομάρχη Αιτωλ/νίας περί μεταβιβάσεως εξουσίας στον προϊστάμενο Δ/νσης Βιομηχανίας καθώς και την αρ. πρωτ. οικ. 9539/28-12-09(ΦΕΚ 110 Β/2010) απόφαση Νομάρχη, όπως τροποποιεί την με αρ.πρωτ. οικ.6809/08-09-2009(ΦΕΚ 2023 Β/2009) περί «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και χωρικής έκτασης άσκησης αυτών από το Τμήμα Ανάπτυξης Αγρινίου».

8. Την αριθμ. πρωτ. 51086/930/25-02-2012 αίτηση της «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» για την χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 60 kVA.

9. Την υπ. αριθμ. 31/2008 Βεβαίωση της ΡΑΕ για την εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» για την εγκατάσταση εφεδρικού Η/Ζ.

10. Την υποβληθείσα τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού Η/Ζ.

11. Την από 04-06-2008 πρόσθετη συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή μεταξύ ΔΕΗ και «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».

12. Την με αριθμό Δ.ΑΝ.3719/Φ.14.2195/29-12-2008 απόφαση άδειας λειτουργίας του τυροκομείου της «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» στην προαναφερόμενη θέση.

13. Το αριθμ. πρωτ. 3620Φ.701.4/05-07-2007 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 60 kVA , στην «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» Α.Β.Ε.Ε. , το οποίο έχει εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου της που βρίσκεται στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, στη θέση «ΓΥΡΑ» Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ , με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

-  Κατασκευαστής: MECOALTO S.A.

-  Τύπος: eco 32-2L/4

-είδος καυσίμου: πετρέλαιο

-  s/n: CD40392354

3 phase-60 KVA – 1500/1800 rpm – cosφ=0.80

2. Η παρούσα απόφαση απαλλαγής χορηγείται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

(α) Κατά την λειτουργία της ανωτέρω εγκατάστασης να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

i. Της Υπουργικής απόφασης με αριθμό 70261/2872/1967 «Περί εγκρίσεως κανονισμού για την εγκατάσταση και συντήρηση υπαίθριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας», όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ii. Της Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας με αριθμό 30225/1995 «Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

(β) Το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) , θα τίθεται σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου.

(γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μέσα στο χώρο που θα εγκατασταθεί η εφεδρική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

(δ) Κατά την τη λειτουργία της μονάδας, να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

(ε) Για την υπεύθυνη επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης της ανωτέρω εφεδρικής μονάδας, καθώς και για τη λειτουργία της, πρέπει να απασχολούνται πρόσωπα που έχουν τις απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

(ζ) Η παρούσα απόφαση απαλλαγής έχει χρονική διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15) ετών και δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμενη Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης Αρχής αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

(η) Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας ή των ανωτέρω όρων και περιορισμών.

3. Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), των άρθρων 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1 & 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

(1) Υπουργείο Οικονομικών

Γ.Γ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος /Τμ. Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας

Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς 185 10, Τ.Θ. 80847

(2) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Πειραιώς 132

Αθήνα 118 54

(3) Υ.ΠΕ.ΚΑ / Γεν. Γραμματεία Ενέργειας / Δ/νση Παραγωγής / Τμ. Γ΄ Αυτοπαραγωγής

Μεσογείων 117-119

10192 Αθήνα

(4) ΔΕΗ Αγρινίου, 30100 Αγρίνιο

(5) Ενδιαφερόμενη «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», 30100, 8ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου

(6) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ :

- Χ.Α.

- Φ.14.2195