| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛAΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΄ Δ/ΝΣΗ: Κύπρου 1 (Διοικητήριο) ΠΛΗΡ : Η.Νάκος ΤΗΛ :26313-61635 ΦΑΞ :26313-61663 Email :danad@aitnia.gr |  | Μεσολόγγι, 12 /05/ 2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΑΝ.339380/6611/13 ΑΡ. ΦΑΚ.: Φ.14.3556 |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ :  Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ενεργειακού Συστήματος Κλιματισμού Χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και υπόγειων νερών που δεν χαρακτηρίζονται Γεωθερμικό Δυναμικό, ιδιοκτησίας Δήμου Ναυπάκτου (1ο Δημοτικό Σχολείο).

### Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο   ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Σ  Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη :

1.) Τον Ν. 3852/’2010 ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.) Το Π.Δ. αριθμ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

3.) Την αριθμ.οικ46176 (ΦΕΚ463/Β/26.02.2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας»

4.) Το άρθρο 11 του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση των γεωθερμικών δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄).

5.) Την απόφαση του Υφυπ. Ανάπτυξης υπ΄αρ. Δ9Β/Φ166/οικ.-1508/ΓΔΦΠ374/10/27-01-04 (ΦΕΚ 208Β΄) «Χαρακτηρισμός Γεωθερμικών πεδίων».

6.) Την ΚΥΑ των Υφυπ. Οικονομίας - Οικονομικών και Ανάπτυξης υπ΄αρ. Δ7/Β/οικ.- 13803/ΓΔΦΠ 4213/04-08-04 (ΦΕΚ 1228 Β΄) «Θεσμοθέτηση χρηματικών αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε αδείας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Δ7/19488/11 (ΦΕΚ 1986/Β/07-9-2011) και ισχύει.

7.) Την απόφαση του Υφυπ. Ανάπτυξης αρίθμ. Δ9Β.Δ/Φ166/οικ.-13068/ΓΔΦΠ2488/11-06-2009 (ΦΕΚ1249Β΄) «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό».

8.) Την αριθμ. 41681/25-11-2013 Αίτηση - Μελέτη του Δήμου Ναυπάκτου προς έκδοση Αδείας Εγκατάστασης Ενεργειακού

συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και υπόγειων ή

επιφανειακών νερών που δεν χαρακτηρίζονται Γεωθερμικό Δυναμικό.

9.)Τα σχεδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί για έγκριση καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος θέρμανσης  και ψύξης των χώρων, μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των υπόγειων νερών , που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, αορίστου διαρκείας ,ιδιοκτησίας Δήμου Ναυπάκτου , στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου , που βρίσκεται επί της οδού Αρβανίτη και Αποκαύκου στη Ναύπακτο Τ.Κ.: 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ .

Οι συντεταγμένες που περιγράφουν τον χώρο επέμβασης δίνονται στον παρακάτω πίνακα :

| ΣΗΜΕΙΑ | ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ (Χ) (ΕΓΣΑ ‘87) | ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ (Υ) (ΕΓΣΑ ’87) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 310687,495 | 4251378,798 |
| 2 | 310687,495 | 4251378,798 |
| 3 | 310755,330 | 4251357,760 |
| 4 | 310767,532 | 4251397,203 |
| 5 | 310698,847 | 4215417,046 |

Και έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

Το σύστημα που εγκαθίσταται έχει γεωθερμικό εναλλάκτη :

[ Χ ]  κλειστού κυκλώματος κάθετο.

[  ]  κλειστού κυκλώματος οριζόντιο σε τάφρους.

[  ]  κλειστού κυκλώματος οριζόντιο σε σκάμμα.

[  ]  ανοικτού κυκλώματος επιφανειακών υδάτων.

[  ]  ανοικτού κυκλώματος κάθετο.

Η παροχή του Γεωθερμικού Εναλλάκτη είναι : 9 m3 / h

Προβλεπόμενη θερμοκρασία εισόδου στο σύστημα του Γεωθερμικού Εναλλάκτη     :    4 oC

Προβλεπόμενη θερμοκρασία εξόδου από το σύστημα του Γεωθερμικού Εναλλάκτη :    9 οC

Η μεγίστη ψυκτική ισχύς του συστήματος είναι :  43,00 kW

Η μεγίστη θερμική ισχύς του συστήματος είναι :  60,00 kW

Για τον σκοπό αυτό θα :

- θα γίνει διάνοιξη : δέκα (10 ) γεωτρήσεων βάθους : 100,00 m η καθεμία.

σύμφωνα με το σχέδιο της αίτησης-μελέτης.

Οι συντεταγμένες των υπό ανόρυξη γεωτρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΓΕΩΤΡΗΣΗ | ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ (Χ) (ΕΓΣΑ ‘87) | ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ (Υ) (ΕΓΣΑ ’87) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 310728,16 | 4251392,40 |
| 2 | 310732,95 | 4251390,94 |
| 3 | 310737,73 | 4251389,47 |
| 4 | 310742,12 | 4251388,01 |
| 5 | 310747,29 | 4215386,55 |
| 6 | 310726,70 | 4215387,61 |
| 7 | 315547,04 | 4251386,18 |
| 8 | 310736,26 | 4251384,69 |
| 9 | 310741,05 | 4251383,23 |
| 10 | 310745,83 | 4251381,77 |

Η αποπεράτωση των εργασιών θα γίνει έως την : 01 - 08 - 2015

Η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους ακόλουθους όρους :

1.) Μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης του συστήματος θα υποβληθεί στην υπηρεσία γεωλογική τομή, με κλίμακα 1:500 των γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν καθώς και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους (βάθη, ποσότητα αντλούμενου - επανεισαγόμενου νερού, θερμοκρασία άντλησης- επανεισαγωγής κ.λ.π.).

2.) Θα τοποθετηθούν υδρομετρητές και θερμόμετρα στα στόμια των γεωτρήσεων .

3.) Να χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία εργατοτεχνικό προσωπικό και το προσωπικό επίβλεψης και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των οχλήσεων των περιοίκων, καθώς επίσης και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

4.) Θα εφαρμόζονται οι όροι της ΥΑ.Δ9Β.Δ/Φ.166 /οικ.-13068/ΓΔΦΠ.2488 /11-06-2009 (ΦΕΚ1249 Β΄), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

5.)  Θα εφαρμόζεται η αίτηση - μελέτη όπως αυτή έχει εγκριθεί.

6.)  Να τηρούνται οι Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις.

7.) Η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας έχει το δικαίωμα ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα της όλης εγκατάστασης. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της παρούσας αδείας και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων θα ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Δ9Β.Δ/Φ.166/οικ.-13068/ΓΔΦΠ.2488/11 -06 -2009 (ΦΕΚ 1249 Β΄).

8.)  Να τηρείται ο κανονισμός Ε.Η.Ε. και ειδικότερα το άρθρο 305 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384  «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004) και ισχύει.

9.)  Η άδεια αυτή ισχύει μόνο για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται.

10.) Σε περίπτωση κατά των οποία διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζεται η εγκεκριμένη μελέτη, ή οι όροι της αδείας ή ότι γίνεται εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού ή ότι γίνεται άλλη χρήση (π.χ. άρδευση, ύδρευση, κ.λ.π.), η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται με απόφαση μας.

11.) Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

12.) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν προβλήματα δυσμενών επιδράσεων στο υπέδαφος ή σε υπόγειους υδροφορείς επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί (ιδίως παροχών, χρόνου χρήσης).

13.) Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να επιδεικνύει το σύστημα στα αρμόδια κατά Νόμο όργανα για έλεγχο εκπλήρωσης των δηλωθέντων στη μελέτη εγκατάστασης / λειτουργίας.

14.) Τα όργανα ελέγχου παρακαλούνται να ενημερώνουν την εκδούσα αρχή για τον τόπο και την ώρα της διενέργειας του ελέγχου, το αντικείμενο των εργασιών και τον αριθμό της παρούσας αδείας.

15.)  Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι’ αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις.

Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως ενώπιον του  Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/10.

Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γραμμάτια :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

| Α/Α | ΑΡΙΘΜ./ΗΜΕΡΟΜ. | ΤΡΑΠΕΖΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 16062/27.11.2013 | Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου/Ναυπάκτου |

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

- 1. Υ.Π.Ε.ΚΑ

Γεν. Γραμ. Ενέργειας & Κλ/κής Αλλαγής

Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου

Δ/νση Ενεργειακών ορυκτών

Λ. Μεσογείων 119 - 101 92 ΑΘΗΝΑ

2.Δήμο Ναυπακτίας

Λόρδου Βύρωνα και Φιλικής Εταιρείας

Ναύπακτος , Τ.Κ.: 30300

3.   Αστυνομικό Τμήμα  Ναυπάκτου

Τ.Κ.: 30300

4. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α.

2. Φ.14.3556