# ΠΡΟΣΟΧΗ

στους όρους της παρούσας απόφασης

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αγρίνιο 14-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. : Τ.Α.Α. 27981/479 Σχετ.215154/4470 Αριθμ. Φακ.: Φ14.3492 |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση :Ε.Ο. Αγρινίου- Ιωαννίνων & Τσιτσιμελή Ταχ. Κώδικας : 301 00 Αγρίνιο Πληροφορίες :Ε. Καλπακιώρης Τηλέφωνο :2641364351 FAX :2641363254 Email : taagr1@aitnia.pde.gov.gr |  |

Θ Ε Μ Α  :  Χορήγηση  άδειας  εγκατάστασης μονάδας υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, ιδιοκτησίας ‘ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ Ν. – ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ Ι. Ο.Ε. στο Δήμο Αγρινίου, θέση ‘Αλώνια’ εκτός ορίων οικισμού Σπολάϊτας, οδός 6ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου – Ιωαννίνων του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

| Κ.Α. Δ' 08 | : 46.71.13.16, 47.78.85.18 | Βαθμός όχλησης | : Χαμηλός |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ | : Δ. Αγρινίου | Εκπρόσωπος | : Μουραφέτης Νικόλαος |
| Α.Φ.Μ. | : 800331743 | Δ.Ο.Υ. | : Αγρινίου |

- Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας   υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

3) Τον Ν. Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) ‘Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών …’ όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει καθώς και τις σχετικές  Υπουργικές Αποφάσεις.

4) Την Υ.Α. αριθμ. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β΄/1993) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».

5) Tην αριθμ. 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) Υ.Α. «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»

6) Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/ΦΕΚ 1048 Β/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»

7) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …………»

8) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

10)  Την  με αριθμ. πρωτ. 27981/479/29/01/2014 αίτηση ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ Ν. – ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ Ι. Ο.Ε.’ για την χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας, μαζί με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό ερωτηματολόγιο (αρ.πρ.232609/4557/03-09-2013) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

11)  Το  με αρθμ. πρωτ. ΤΑΑ55192/1040/Φ.14.3492 /26/02/2014 έγγραφο του ΤΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ/ΠΔΕ

12) Το  με αρθμ. πρωτ. 219344/23192/06/11/2014 έγγραφο του ΤΜ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ/ΠΔΕ.

- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Χορηγείται ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   στη μονάδα υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, όπως αυτό απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την  παρούσα απόφασή μας και περιγράφεται στο ερωτηματολόγιο, με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία :

| α) | Θέση | : Νομός Αιτωλοακαρνανίας θέση ‘Αλώνια’ εκτός ορίων οικισμού Σπολάϊτας Δήμου Αγρινίου, οδός 6ο χλμ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| --- | --- | --- |
| β) | Κάτοχος / Φορέας | : ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ Ν. – ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ Ι. Ο.Ε. |
| γ) | Είδος Εγκατάστασης | : υπαίθρια εγκατάσταση αποθήκευσης φιαλών υγραερίου |

δ)  Μηχανικός Εξοπλισμός:

| Μηχανήματα παραγωγικά | Κινητήρια ισχύς | Θερμική ισχύς | Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού |
| --- | --- | --- | --- |
| Αιτούμενη ισχύς | 0 KW | KW | 0 € |
| Καταργηθείσα | KW | KW | € |
| Noμίμως αδειοδοτημένη | KW | KW | € |
| Νέα | KW | KW | € |
| Σ υ ν ο λ o: (μηχανήματα παραγωγικά) | 0 KW | KW | 0 € |

| Μηχανήματα μη παραγωγικά |  | Αξία Μηχ/κού Εξοπλισμού |
| --- | --- | --- |
| - Κινητήρια και θερμική ισχύς μηχανημάτων περιβάλλοντος : | - KW | - € |
| - Κινητήρια και θερμική ισχύς μηχανημάτων μή παραγωγικών: Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος - KVA | - KW | - € |

ε)  Ατμολέβητες           	       : Κατηγορία ...-.. ΠΥΔ ..-.............. ΠΠ ...........-.........

στ)	Δεξαμενές – χωρητικότητα   :  Φιάλες υγραερίου ( 10 kgr, 13 kgr,   25kgr ) μέγιστης συνολικής

ποσότητας 3.520 kgr

2.	Η παρούσα άδεια  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων  που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής  και με τους εξής όρους :

(α)  Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

(β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας και το σύστημα πυρασφάλειας που προβλέπονται από την αντίστοιχη μελέτη Πυροπροστασίας.

(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να υλοποιηθούν και να τηρούνται οι προβλεπόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την αριθμ. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| ΣΤΑΚΟΔ 2008 | Δραστηριότητα | Γενικές Δεσμεύσεις | Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας | Θόρυβος | Αέρια Απόβλητα | Υγρά Απόβλητα | Στερεά Απόβλητα | Ειδικές Δεσμεύσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.71 | Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | Α1, Α2, A3, A4, Α5, Α6, Α7, Α8 | Β2, Β4 | Γ1 | Δ1, Δ2, Δ5 | Ε1, E2 | Ζ1, Ζ12 | Η11 |

(δ)  Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας, διατάξεις.

(ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88(ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004).

(στ) Να τηρούνται όλοι οι ειδικοί όροι ή περιορισμοί γι’ αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η παρούσα άδεια σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993).

(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

(η) Η παρούσα άδεια ισχύει για τρία (3) χρόνια και μπορεί μετά από αίτηση του κατόχου να παραταθεί για άλλα τρία (3) χρόνια και εφόσον ισχύουν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

(θ)  Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την υποβολή Υ.Δ. έναρξης λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά, που αναφέρονται αναλυτικά στο ΤΑΑ232609/4557/17-09-2013 έγγραφο μας.

3. Η Υπηρεσία μας, επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση , σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου  19 παρ. 6 του Ν. 3982/11.

4. Η κτιριακή εγκατάσταση να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.

5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας  Αρχής. Χωρίς αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή φορέα ή επωνυμίας πρέπει εντός δύο (2) μηνών να δηλωθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας άδειας ή δημιουργίας δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας , ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων ή των εργαζομένων ή πρόσθετης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή παράβασης της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας , εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/11.

8. Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), των άρθρων 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1 & 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

|  |  | Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 74/31-01-14 | ΕΤΕ Αγρινίου |

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  :

- (1) ‘ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ Ν. -  ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ Ι. Ο.Ε. (με συν/να σχέδια)

Σπολάϊτα   Δ. Αγρινίου

(2) Δνση Πολεοδομίας Δήμου Αγρινίου (με συν/να σχέδια)     Ενταύθα

(3) Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου

- (4) Επιθεώρηση Εργασίας

302 00 Μεσολόγγι

- (5) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΠΔΕ,

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

α)  Χ.Α.

β)  Φ14.3492

- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

(συνοδεύει την υπ΄αριθ. Τ.Α.Α. 27981/479/Σχετ.:215154/4470/Φ14.3492/14 -11-2014

- Απόφαση άδειας εγκατάστασης)

Γενικές Δεσμεύσεις

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας

Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Υγρά Απόβλητα

Ε1-1(2) Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Ε2-1(3) Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: -

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.