- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις ετήσιες εργασίες συντήρησης που απαιτούνται για τις κλιματιστικές μονάδες. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και σε αυτές για τις οποίες έχει την ευθύνη των λειτουργικών τους δαπανών. Η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων είναι απαραίτητη για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και καλής λειτουργίας.

Οι θέσεις των κλιματιστικών μονάδων και ο αντίστοιχος αριθμός τους αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

| Υπόγειο | Χώρος τηλεφωνικού κέντρου | 1 |
| --- | --- | --- |
| Ισόγειο | Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Ηλείας | 3 |
| Ισόγειο | Θυρωρείο | 1 |
| Ισόγειο | Συνεργατικός Χώρος – Κόμβος | 8 |
| Α΄ όροφος | Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Ηλείας | 16 |
| Β΄ όροφος | Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Ηλείας | 2 |
| Β΄ όροφος | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ηλείας | 10 |
| Β΄ όροφος | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | 1 |
| Γ΄ όροφος | Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π. Ε. Ηλείας | 19 |
| Γ΄ όροφος | Τμήμα Πληροφορικής | 2 |
| Γ΄ όροφος | Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη | 4 |
| Δ΄ όροφος | Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π. Ε. Ηλείας | 6 |
| Δ΄ όροφος | Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας | 7 |
| Ε΄ όροφος | Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας | 7 |
| Ε΄ όροφος | Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης | 10 |
| Ε΄ όροφος | computer room | 4 |
| Ε΄ όροφος | ΠΣΕΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 102 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

| Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Πύργος) | 28 |
| --- | --- |
| Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πύργος) | 16 |
| ΚΕΔΔΥ (Πύργος) | 2 |
| Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αμαλιάδας | 5 |
| Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας Αμαλιάδας | 1 |
| Αγροτικό Κτηνιατρείο Αμαλιάδας | 1 |
| Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας Γαστούνης | 1 |
| Αγροτικό Κτηνιατρείο Γαστούνης | 1 |
| Αγροτικό Κτηνιατρείο Ζαχάρως | 1 |
| Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας Ζαχάρως | 1 |
| Αγροτικό Κτηνιατρείο Κρεστένων | 1 |
| Αγροτικό Κτηνιατρείο Ανδραβίδας | 1 |
| Αγροτικό Κτηνιατρείο Βάρδας | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 60 |

Οι εργασίες συντήρησης για τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου και για τις εσωτερικές μονάδες πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV) συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας για την συντήρηση της εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας πολυδιαιρούμενου τύπου θα είναι:

- Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας

- Έλεγχος ανεμιστήρων ψυκτικών συνδέσεων ηλεκτρικών συνδέσεων οργάνων αυτοματισμού

- Έλεγχος καλής λειτουργίας των ανεμιστήρων

- Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωσή του

- Έλεγχος πιέσεων αντικραδασμικών πελμάτων και μονώσεων.

- Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του δικτύου αποχέτευσης

- Απολύμανση με χημικό υγρό κατάλληλο για την καταπολέμηση της νόσου λεγεώνας

- Καθαρισμός φίλτρων

- Έλεγχος αυτοματισμών

- Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος

- Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών

- Καταγραφή τυχόν υφιστάμενων βλαβών στις κλιματιστικές μονάδες καθώς και της αντίστοιχης ενδεικτικής δαπάνης επισκευής τους.

Μετά από κάθε τακτική συντήρηση οποιασδήποτε κλιματιστικής μονάδας, ο ανάδοχος των εργασιών θα συμπληρώνει, θα υπογράφει και θα σφραγίζει το Φύλλο Συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού για κάθε μονάδα ανεξαρτήτως ισχύος και τύπου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/Β/17-06-2008), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια.

Τα υλικά συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές και δηλώνω υπεύθυνα ότι η προσφορά μου καλύπτει κατ ελάχιστον την ανωτέρω Τεχνική Έκθεση.

Ο προσφέρων

Ημερομηνία …./……/2022

………………………………….

(Σφραγίδα –Υπογραφή)