ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (9000 Btu/h)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 |  |
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 9.600 |  |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |  |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (A) | 4.6 / 5.1 |  |
| Κατανάλωση Ψύξη ^/Θερμανση (W) | 821 / 779 |  |
| EER Ψύξη (W/W) | 3.21 |  |
| COP Θέρμανση (W/W) | 3.61 |  |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση | A / A |  |
| LRA (A) | 20.9 |  |
| Παροχή Αέρα (CMH Max) | 400 |  |
| Επίπεδο Εσωτερική Υψηλή | 37 |  |
| θορύβου Μονάδα Χαμηλή | 32 |  |
| (dB (A)) Εξωτερική Μονάδα | 50 |  |
| Τύπος Συμπιεστή | Rotary |  |
| Σωληνώσεις Γραμμή Υγρού | 1/4” |  |
| Γραμμή Αερίου | 3/8” |  |
| Διαστάσεις nxYxB Εσωτερική | 730x255x174 |  |
| (mm) Εξωτερική | 785x540x320 |  |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Εσωτερική | 8 |  |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Εξωτερική | 31 |  |
| Ψυκτικό Υγρό | R410A/760g |  |

(Στην στήλη συμμόρφωση θα αναγράψετε ΝΑΙ ότι συμφωνείται με τα χαρακτηριστικά. Επίσης θα συνοδεύεται το παρόν με το φυλλάδιο του προς προμήθεια κλιματιστικού με τα χαρακτηριστικά του)

………………………. 2018

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)