προσοχή στους όρους της παρούσας απόφασης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ANAΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων & Τσιτσιμελή Ταχ. Κώδικας : 301 00 Πληροφορίες : Ευθ. Καλπακιώρης Τηλέφωνο : 26413 64351 FAX : 26410 57464 Email : taagr1@aitnia.pde.gov.gr | Αγρίνιο 28-05-2013 Αριθ. Πρωτ : T.A.A. 115495/2350 Aριθμ. Φακελ. Φ.14. 3511 |
| --- | --- |

Θ Ε Μ Α      :  Χορήγηση άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης ξυλουργικής μονάδος με βαφείο επίπλων ιδιοκτησίας ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  στη θέση «Σαμαράκι» Καινούργιου Δήμου Αγρινίου Αιτωλ/νίας.

# Κ.Α.  ΣΤΑΚΟΔ' 03  	: 31.02.10.00 , 31.01.13.00, 31.09.12.00, 31.09.92.04, 46.47.11.00, 47.59.55.00, 47.59.00.55.16                     	Υπεύθυνος: ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

# βαθμός όχλησης : Χαμηλός     ΠΕΡΙΟΧΗ:   «Σαμαράκι» Καινούργιου Δήμου Αγρινίου Αιτωλ/νίας,

Α.Φ.Μ.: 024046912             ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ

# Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π.Ε. Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έχοντας   υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α) όπως ισχύουν.

2) Τον N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3) Τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) Μέρος Δεύτερο «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων» .

4) Tην αριθμ. 483/35/Φ15/2012 (ΦΕΚ 158 Β) Υ.Α. «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση»

5) Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/ΦΕΚ 1048 Β/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»

6) Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …………»

7) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

9) Την αριθμ. Οικ.46176/935/26-02-2013 (ΦΕΚ 463 Β/2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας»

10) Την ΚΥΑ Φ.15/4187/266/ΦΕΚ 1275 Β/2012 «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11».

11) Την  αρθ. πρωτ. 80415/1584/Φ.14.2135/28-03-2013 αίτηση του Κου Φλώρου Παύλου για άδεια εγκατάστασης  ξυλουργικής μονάδος με βαφείο επίπλων στη θέση Σαμαράκι Τ.Δ. Καινουργίου Δήμου Αγρινίου Αιτωλ/νίας με συνημμένο ερωτηματολόγιο και την αρθ. πρωτ. 80415/1584/Φ.14.2135/24-04-2013 απάντηση της υπηρεσίας.

12) Την αρθ. πρωτ. 115495/2350/Φ.14.3511/26-04-2013 αίτηση του ιδίου για άδεια εγκατάστασης της προαναφερόμενης μονάδος με συνημμένα δικαιολογητικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης ξυλουργικής μονάδος όπως αυτή  απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρούμε με την παρούσα απόφασή μας με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

(α)	Θ έ σ η   		:  Νομός Αιτωλ/νίας

Δήμος  Αγρινίου , Τ.Δ. Καινουργίου

Σαμαράκι

(β)	Κ ά τ ο χ ο ς  	: ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

(γ)   Είδος  Εγκατάστασης: ξυλουργική μονάδα με βαφείο επίπλων.

(δ)  Μηχανικός Εξοπλισμός :

Μηχανήματα παραγωγικά     Κινητήρια  ισχύς    Θερμική ισχύς    Αξία  Μηχ/κούΕξοπλισμού

Αιτούμενη     απο μεταφορά:        121,33     KW ....------.......KW     ………220.000,00….. €.

Καταργηθείσα	      :  .....................                     KW  .................    KW   ..….............................      €.

Υφιστάμενη	       : .....................                     KW  .................    KW   .…..............................      €.

Νέα			        : ................................         KW  .................    KW   ……………….........…    €.

Σ υ ν ο λ o	                            :  121,33      KW  …...----...... KW   ..….... 220.000,00…..    €.

(μηχανήματα  παραγωγικά)

Μηχανήματα μη παραγωγικά                           Κινητήρια  ισχύς       Αξία Μηχ/κούΕξοπλισμού

- μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος:   .........19,29...  KW          ……....30.000..........  €

- μηχανήματα λοιπά  μη παραγωγικά         :  ...........--............... KW     ……----….........  €

(ε) Εφεδρικό Η/Ζ:	----

(στ)	Δεξαμενές - χωρητικότητα: --

2.	Η παρούσα άδεια  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων  που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής  και με τους εξής όρους:

(α)  Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα , εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

(β) Η εγκατάσταση να πληροί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους , να υλοποιηθούν και να τηρούνται οι προβλεπόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την αριθμ. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| ΣΤΑΚΟΔ 2008 | Δραστηριότητα | Γενικές Δεσμεύσεις | Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας | Θόρυβος | Αέρια Απόβλητα | Υγρά Απόβλητα | Στερεά Απόβλητα | Ειδικές Δεσμεύσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Κατασκευή επίπλων | Α1,Α2,Α3, Α4,Α5,Α6, Α7,Α8 | Β2,Β3,Β4 | Γ1 | Δ1,Δ2,Δ3, Δ5,Δ8 | Ε1-2, Ε2-2 | Ζ1,Ζ3, Ζ6, Ζ12 | Η10 |

(γ)  Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

(δ) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384  «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004).

(ε) Να τηρούνται τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την KYA Φ.15/OIK.1589/104/ΦΕΚ 90 B/30-01-2006.

(στ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η παρούσα άδεια.

(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των σχετικών πολεοδομικών διατάξεων.

(η) Η παρούσα άδεια ισχύει για  τρία (3) χρόνια  και μπορεί μετά από αίτηση του  κατόχου  να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μιας εξαετίας και εφόσον ισχύουν οι  προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ. 6 του Ν. 3982/11.

(θ)

(ι)

3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας , θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση  για την λειτουργία  του συνόλου της μονάδος συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία ακόλουθα  δικαιολογητικά και παράβολα:

( Αίτηση

( Υπεύθυνη  Δήλωση του φορέα  με την οποία δηλώνεται η έναρξη  λειτουργίας ,  σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

( Υπεύθυνη δήλωση  του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο.

( Υπεύθυνη δήλωση του φορέα  των κατά περίπτωση , αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών  ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

( Παράβολα ύψους: 60,00 € στον λογαριασμό ΕΤΕ 412.545201-52 (δυνάμει της ΚΥΑ αριθ. 14684/Φ15/ ΦΕΚ 3533/Β/2012).

( Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

( Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.

( Αντίγραφο οικοδομικής άδειας

( Πρόσθετα δικαιολογητικά (Εφόσον ορίζονται ρητά από σχετικές ειδικές διατάξεις ή κανονισμούς)

- Βεβαίωση αποδοχής των υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας από νομίμως λειτουργούντα φορέα.

- Πιστοποιητικό του εγκαταστημένου δοχείου υπό πίεση.

4.	Η Υπηρεσία μας, επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση , σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου  19 παρ. 6 του Ν. 3982/11.

5. Η κτιριακή εγκατάσταση να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.

6.	Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας  Αρχής. Χωρίς αυτή την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρω αναφερομένου. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή φορέα ή επωνυμίας πρέπει εντός δύο (2) μηνών να δηλωθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

8. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας άδειας ή δημιουργίας δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας , ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων ή των εργαζομένων ή πρόσθετης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή παράβασης της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας , εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/11.

9. Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), των άρθρων 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1 & 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γραμμάτια  :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

-      ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 	         Νο  24/2013

-	 ΕΘΝΙΚΗ   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                Νο  064674/2013

-       ΕΘΝΙΚΗ   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                Νο  124366/2013

-       ΕΘΝΙΚΗ   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                Νο  1242367/2013

-       ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                       Α/Α 3086/23.05.2013

-       ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                       Α/Α 5497/23.05.2013

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  :

(1) ΚΟ ΦΛΩΡΟ ΠΑΥΛΟ     με συνημμένα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ & σχεδιαγράμματα                              30100 ΚΑΝΟΥΡΓΙΟ

(2) Δήμο Αγρινίου/Υπηρεσία Δόμησης με συνημμένα σχεδιαγράμματα                30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ

(3) Επιθεώρηση Εργασίας   		                        		302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

(4) Α΄Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου 		                                   30100  ΑΓΡΙΝΙΟ

(5) ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ :

- Χ.Α.

- Φ.14.3511

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

# (συνοδεύει την υπ΄αριθ. Τ.Α.Α. 115495/2350/ 28 -05 -2013 απόφαση άδειας εγκατάστασης)

Α. Γενικές δεσμεύσεις

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει απαραίτητες άδειες.

Α2  Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λ.π.

Α3  Απαγόρευση χρήσης των ακαλύπτων και των κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4  Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για την συγκράτηση της σκόνης.

Α6 Απαγόρευσης καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από την Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 ( ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χείμαρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Β: Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Β2 Θα λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β3 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

Β4 Θα εκπαιδευτεί ο εργαζόμενος στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Γ : Θόρυβος

Γ1  Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα …55… dB.

Δ: Αέρια Απόβλητα

Δ1  Οι σταθερές εστίες καύσης για την θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2  Τακτικός καθορισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ. όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ–293 Α΄) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Ε: Υγρά Απόβλητα

Ε1-2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

(Σημείωση: τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία της συγκεκριμένης μονάδας προέρχονται από τον καταρράκτη βαφής του βαφείου επίπλων και θα οδηγούνται σε στεγανό βόθρο αφού εξασφαλισθεί η τελική τους διάθεση σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.)

Ζ: Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτή διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του  Ν. 2939/01, οπώς ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕ Κ 12/Α) και Π.Δ.109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ81/Α).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ6 Τα πριονίδια μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. Στη συνέχεια είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, είτε χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, είτε διατίθενται σε μονάδες εκτροφής ζώων.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή           Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),

2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),

3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ………………………,

5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

(Σημείωση: Η επιχείρηση δεν διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων)

Η: Ειδικές Δεσμεύσεις

Η10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.