# ΠΡΟΣΟΧΗ

στους όρους της παρούσας απόφασης

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	            Μεσολόγγι  19/11 /2013

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

- ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ      Αριθμ. Πρωτ. : ΔΑΝ.286922/5684

Αριθμ.  Φακ.   : Φ.14.3478

Ταχ. Δ/νση	: Κύπρου 1 (Διοικητήριο)

Ταχ. Κώδικας	: 30200

Πληροφορίες	: Α.Αλεξόπουλος

Τηλέφωνο	: 26313-61140

FAX		: 26313-61633

Email		:

Θ Ε Μ Α      :  Χορήγηση άδειας εγκατάστασης

τυροκομείου

ιδιοκτησίας Φούντα Ελευθερίου

που βρίσκεται στη θέση «Δύο Μάτια» εκτός ορίων οικισμού «Κάτω Δάφνης» και εκτός ορίων ΓΠΣ του οικιστικού συγκροτήματος Ναυπάκτου-Λυγιά Ξηροπήγαδου, Δήμου Ναυπακτίας

του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κ.Α. Δ.             	: 10.5  ,                    Βαθμός όχλησης : χαμηλός

ΠΕΡΙΟΧΗ 		: εκτός οικισμού Κάτω Δάφνης, Εκπρόσωπος :Φούντας Ελευθέριος

Α.Φ.Μ.		: 077646396               ,   Δ.Ο.Υ.: Μεσολογγίου/Ναυπάκτου

- Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας   υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α?17-6-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» που τροποποίησε το N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» , καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

5) Την αριθμ. Οικ46176/935(ΦΕΚ463/Β/26.2.13) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας»

6)  Την με αριθ.πρωτ. 4168/61/07.01.2013 αίτηση του Φούντα Ελευθέριου με την οποία κατατέθηκε ερωτηματολόγιο στην υπηρεσία μας για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο τυροκομείο του θέματος, καθώς και το με αριθ.πρωτ.ΔΑΝ4168/61/Φ.14.3478/08.01.2013 έγγραφο μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά

7)  Την με αριθ.πρωτ.ΔΑΝ286922/5684/01.11.2013 αίτηση του Φούντα Ελευθέριου για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης στη μονάδα του θέματος που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Δύο Μάτια» εκτός οικισμού Κάτω Δάφνης Δήμου Ναυπακτίας.

- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης  ,  στο τυροκομείο,

όπως αυτό απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την  παρούσα, με τα  παρακάτω στοιχεία :

α)	Θέση  		:  Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος  Ναυπακτίας

Θέση «Δύο Μάτια» εκτός οικισμού Κάτω Δάφνης

β)	Ιδικοτήτης            :  Φούντας Ελευθέριος του Μιχαήλ

γ)   Είδος  Εγκατάστασης:	 τυροκομείο

δ)  Μηχανικός Εξοπλισμός:

Μηχανήματα παραγωγικά     Κινητήρια  ισχύς    Θερμική ισχύς    Αξία  Μηχ/κούΕξοπλισμού

Αιτούμενη ισχύς	            :41,04........... KW ..15,25......   KW   106.000,00  €.

Καταργηθείσα		: ..................... KW  .................  KW   ..................  €.

Υφιστάμενη	            : ………..         KW  …..            KW  …………….  €.

Νέα			: ..................... KW  .................  KW   …...............  €.

Σ υ ν ο λ o	                        : 41,04            KW  15,25         KW   106.000,00    €.

Μηχανήματα μη παραγωγικά                            Κινητήρια  ισχύς      Αξία Μηχ/κούΕξοπλισμού

- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων  περιβάλλοντος  :   ...15,00...... KW   32.000,00€

- Κινητήρια ισχύς μηχανημάτων μή παραγωγικών:   ...15,50......KW    12.000,00€

ε)   Ατμολέβητες           	        : Κατηγορία .........….. ΠΥΔ ................ ΠΠ ..........

στ)	Δεξαμενές – χωρητικότητα     : υγραερίου χωρητικότητας 1.950 lit

2.	Η παρούσα άδεια  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων  που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής  και με τους εξής όρους :

(α)  Να υλοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

(β) Να υλοποιηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006).

(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 και του Ν. 1650/1986  όπως ισχύουν και να τηρούνται τα

προβλεπόμενα  στις ΠΠΔ με ΚΑΔ 10.5 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ  με αριθ.Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11.4.12) όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα της παρούσης αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(δ)  Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας, διατάξεις.

(ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88(ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)

(στ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η παρούσα άδεια.

(ζ) Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

(η) Η παρούσα άδεια ισχύει για  τρία (3) χρόνια  και μπορεί μετά από αίτηση του  κατόχου  να παραταθεί για άλλα τρία (3) χρόνια , εφόσον ισχύουν οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

(θ) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο με αριθ.πρωτ. ΔΑΝ4168/61/Φ.14.3478/08.01.2013 έγγραφο μας, καθώς και άδεια επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011.

3.	Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα , σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου  2 του από 15-10-1922 Β.Δ.

4. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-1950 και 24-11-53 Β.Δ. καθώς και του 902/75 ΠΔ, υπεύθυνη επίβλεψη, της εγκατάστασης  της μονάδας πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, προσόντα.

5.	Η παρούσα άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τυχόν - καθ' οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

6.	Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Αδειοδοτούσας  Αρχής. Χωρίς αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρου αναφερομένου. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή φορέα ή επωνυμίας πρέπει εντός δύο (2) μηνών να δηλωθεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

8.	Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησής της, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/10.

- Ο

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ :

Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια :

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΡΑΠΕΖΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aρ.Παραστ.162/29.10.13 | ΕΤΕ Ναυπάκτου |
| 2 | Αρ.Παραστ.158/29.10.13 | -//- |
| 3 | Αρ.Παραστ.157/29.10.13 | -//- |
| 4 | Αρ.Παραστ.159/29.10.13 | -//- |
| 5 | Α/Α15028/7.11.13 | Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου |
| 6 | Α/Α3709/7.11.13 | -//- |

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  :

- (1) Κο Φούντα Ελευθέριο   Συμπολιτείας & Λαουρδέκη     303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

- (2) Δ/νση Πολεοδομίας /Τμήμα Πολεοδομίας & Σχεδίου Πόλεως/Δήμου Ναυπακτίας

- Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου     30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

(3) Επιθεώρηση Εργασίας   					30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

(4) Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου				303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

(5) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. X.A.

2.Φ.14.3478

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΑΝ 286922/5684/Φ.14.3478/19-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ,

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ : ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΣΗ :  ΘΕΣΗ «ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ» ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

Γενικές Δεσμεύσεις

Α1  Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2  Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Α3  Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4  Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5  Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6  Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους .

Α7  Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή , Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) , Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8  Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων .

Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δρστηριότητα

Β2  Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4  Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος .

Γ1  Να τηρούνται τα όρια του θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου . Ειδικότερα , ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 db.

Αέρια Απόβλητα .

Δ1  Οι σταθερές εστίες κάυσης για την θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καυσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ.Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011) όπως ισχύει . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο , όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα .

Δ2  Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων , αγωγών καπναερίων ( εστία , καπνοδόχος κλπ. ) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή , σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/11 (ΦΕΚ 2654/β/2011) .

Δ3  Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ. , όπως ισχύει , και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον .

Δ4  Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργία βιομηχανικών λέβητων , ατμογενητριών , ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1736/Β/2007) , ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α 11294/19936 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης .

Δ5  Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293/Α/1981) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων .

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Υγρά Απόβλητα .

Ε1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής-απορροφητικού βόθρου.

Ε3  Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα οδηγούνται σε μικρό βιολογικό τύπου compact θα διατΊθενται μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης για περιορισμένη άρδευση

Ε4 Το τυρόγαλα ή ορός λακτόζης που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα διατίθενται σε εξειδικευμένες μονάδες που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ή σε μονάδες εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή ή σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων είτε θα υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας για την παραγωγή άλλων προιόντων

Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται διασπορά υγρών αποβλήτων εκτός της μονάδας αλλά μέσω αγωγών-καναλιών-υπεδάφιων αγωγών να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία τυρογάλακτος και ορού λακτόζης να είναι πάντα σύμφωνη με την υπ’αριθ οικ155680/8-3-05 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκομίζει αν αυτό της ζητηθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους	:

-Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή του ορούν λακτόζης

-Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τυροκομείου και παραλήπτη στο οποίο θα προσδιορίζεται η ετήσια παραγωγή τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή του ορού λακτόζης που θα παραδίδεται, καθώς και τα δελτία αποστολής με τα οποία να αποδεικνύεται ότι εξασφαλίζεται η διάθεση τους προς τον παραλήπτη

-Ημερήσια δελτία παραλαβής γάλακτος προς τυροκόμηση

Στερεά Απόβλητα .

Ζ1  Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς .

Ζ2 Η διαχείρηση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως ισχύει και το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που αποθηκεύονται προσωρινά να παραδίδονται σε φορέα ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και σύμβαση με τελικό αποδέκτη αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται για διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ τουβ τελικού απδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάσταση του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3  Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης . Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

- Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

- Για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β)

- Σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),

- Στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Δήμου Ναυπάκτου,

- Σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η7 Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος της εγκατάστασης της.

Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν-αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/28.3.05 και 24944/1159/30.6.06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.