ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου |
| --- | --- |
| 1. | - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δώδεκα (12) τεμαχίων πυκνωτών A/C (100μF ±5% 500VAC FDU) - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οκτώ (8) τεμαχίων πυκνωτών D/C (10.000μF-10+30% 350V EL) - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επτά (7) τεμαχίων ανεμιστήρων (AXIAL 220V 350m3/h) - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός συσσωρευτή για την πλακέτα «UPS logic» - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριών (3) τεμαχίων πυκνωτών (10μF ±10% 450V POL) του φίλτρου εισόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση 33 (τριάντα τρία) τεμάχια συσσωρευτών 12V (ενδεικτικού τύπου Enersys 12HX360FR+). - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συμπληρωματικών μικρουλικών και λοιπών ανταλλακτικών σχετικών με την ανωτέρω προμήθεια που πιθανόν θα απαιτηθούν - Η απεγκατάσταση και μεταφορά σε εγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης των αντικατασταθέντων υλικών. - Ο έλεγχος και η παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. - Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των απαραίτητων καλωδίων για τις προβλεπόμενες συνδέσεις. |
| Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |

Ημερομηνία                                               Υπογραφή και σφραγίδα  του

Νόμιμου εκπροσώπου