ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή αφορά τις υπηρεσίες υδραυλικού (καζανάκια, νιπτήρες, τουαλέτες, υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο και δίκτυο αποχέτευσης, θέρμανση) για το Διοικητήριο και τα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Οι παρεχόμενες εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:

1. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου και των κτιρίων της ΠΕ  Αιτωλοακαρνανίας. 
2. Αλλαγή φλοτέρ, φούσκες, μπουτόν, σπιράλ, βάνες, βίδες για τα καζανάκια. 
3. Αλλαγή μηχανισμών βρύσης, σπιράλ, ντουζ, τηλέφωνα ντουζ και αλλαγή βρύσης, όπου χρειάζεται. 
4. Αλλαγή σπιράλ, βανών βρύσες, σιφώνια για τους νιπτήρες. 
5. Απόφραξη σιφονιών και φρεατίων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων 
6. Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών πυροσβεστικών φωλιών. 
7. Έλεγχος, επισκευή τυχόν διαρροών θερμαντικών σωμάτων. 
8. Έλεγχος και συντήρηση μηχανοστασίου ύδρευσης και πυροσβεστικού δικτύου. 
9. Έλεγχος και συντήρηση των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένης και των διορθώσεων κάθε απαιτούμενης βλάβης καθώς και τη σωστή λειτουργία αυτών. 
10. Επισκευή δικτύου άρδευσης περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου και των κτιρίων της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.

- Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με προγραμματισμένες ή έκτακτες επισκέψεις υδραυλικού, μετά από συνεννόηση των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με τον ανάδοχο.

- Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε αίτημα των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να είναι άμεσος.

- Τα υλικά για τις ανωτέρω εργασίες θα διατίθενται από την υπηρεσία, εκτός από την τοποθέτηση

συνηθισμένων ανταλλακτικών (σιλικόνη, φλάντζες, λαστιχάκια) που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Για βλάβες μεγαλύτερης έκτασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο τμήμα προμηθειών

της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αναλυτική οικονομική προσφορά για τα απαιτούμενα υλικά.

- Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης.

- Η πιστοποίηση της επίσκεψης και η πιστοποίηση των εργασιών θα γίνεται με την συμπλήρωση

δελτίου τεχνικού ελέγχου το οποίο θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους της Π.Ε.

Αιτωλοακαρνανίας.

- Ο υδραυλικός που θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελούνται στο Διοικητήριο και

στα κτίρια της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να έχει άδεια για αντίστοιχες εργασίες.

Αποδέχομαι όλες τις διαδικασίες για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης ,άρδευσης του Διοικητηρίου και  των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης (Παράρτημα Α΄) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ……………………….........

Ημερομηνία …./……/2020 




…………………………………. 
(Σφραγίδα –Υπογραφή)