# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

# ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή αφορά τις υπηρεσίες υδραυλικού (καζανάκια, νιπτήρες, τουαλέτες, υδρευτικό και αρδευτικό δίκτυο, δίκτυο θέρμανσης και δίκτυο αποχέτευσης) για τα κτήρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας.

Οι παρεχόμενες εργασίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:

- Ο έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των  υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτηρίων της ΠΕ Ηλείας.

- Αλλαγή φλοτέρ, φούσκες, μπουτόν, σπιράλ, βάνες, βίδες για τα καζανάκια.

- Αλλαγή μηχανισμών βρύσης, σπιράλ, ντουζ, τηλέφωνα ντουζ και αλλαγή βρύσης, όπου χρειάζεται.

- Αλλαγή σπιράλ, βανών βρύσες, σιφώνια για τους νιπτήρες.

- Απόφραξη σιφονιών και φρεατίων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων

- Έλεγχος και συντήρηση των υδραυλικών πυροσβεστικών φωλιών.

- Έλεγχος επισκευή και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης, μέτρηση καυσαερίων τους, τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων.

- Έλεγχος και συντήρηση μηχανοστασίου ύδρευσης και πυροσβεστικού δικτύου.

- Έλεγχος και συντήρηση των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένης και των διορθώσεων κάθε απαιτούμενης βλάβης καθώς και τη σωστή λειτουργία αυτών.

- Επισκευή δικτύου άρδευσης περιβάλλοντος χώρου κτιρίων της ΠΕ Ηλείας.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Το  προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.

- Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με προγραμματισμένες ή έκτακτες επισκέψεις υδραυλικoύ, μετά από συνεννόηση των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με τον ανάδοχο.

- Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε αίτημα των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να είναι άμεσος.

- Τα υλικά για τις ανωτέρω εργασίες θα διατίθενται από την υπηρεσία, εκτός από την τοποθέτηση συνηθισμένων ανταλλακτικών (σιλικόνη, φλάντζες, λαστιχάκια) που θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Για βλάβες μεγαλύτερης έκτασης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Ηλείας αναλυτική οικονομική προσφορά για τα απαιτούμενα υλικά.

- Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης.

- Η πιστοποίηση της επίσκεψης και η πιστοποίηση των εργασιών θα γίνεται με την συμπλήρωση δελτίου τεχνικού ελέγχου το οποίο θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους της Π.Ε. Ηλείας.

- Ο υδραυλικός που θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελούνται στα κτήρια της Π.Ε. Ηλείας πρέπει να έχει άδεια για αντίστοιχες εργασίες.

Αποδέχομαι όλες τις διαδικασίες για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και άρδευσης των εξωτερικών χώρων των κτηρίων της ΠΕ Ηλείας, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης (Παράρτημα Α΄) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/…………/……………./2021

Ημερομηνία …./……/2021

………………………………….

(Σφραγίδα –Υπογραφή)