ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 12 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Θερμική Απόδοση | 50ο C : 4.240 W |  |
| Ψυκτική Απόδοση | 7ο C : 4.230 W |  |
| Στάθμη ηχητικής Πίεσης σε ΔΒ |  |  |
| Χαμηλή Ταχύτητα | 30db |  |
| Μεσαία Ταχύτητα | 38db |  |
| Υψηλή Ταχύτητα | 48db |  |

(Στην στήλη συμμόρφωση θα αναγράψετε ΝΑΙ ότι συμφωνείται με τα χαρακτηριστικά. Επίσης θα συνοδεύεται το παρόν με το φυλλάδιο του προς προμήθεια κλιματιστικού με τα χαρακτηριστικά του)

………………………. 2018

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)